## Arkusz2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Centrum Budowlane „SIRBUD” Daniel Sip, Dorota Barańska Spółka jawna
ul. Długa 2
58-309 Wałbrzych
Poszerzenie oferty turystycznej firmy Centrum Budowlane „SIRBUD”
Daniel Sip, Dorota Barańska Sp. J.
poprzez budowę nowej bazy noclegowej oraz centrum rekreacyjno-sportowego
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Specyfikacja - wyposażenia SPA
Urządzenie | opis | ilośc
sauna sucha | komp | 1
tradycyjna z temp,85-110st.C
konstrukcja i wyposażenie z drewna wysokiej jakości
izolacja cieplna i przeciwwilgociowa
instalacja elektryczna przystosowana do pracy w wysokich temp.
oświetlenie hermetyczne
wyłącznik alarmowy
system wentylacji który zapewnia właściwą cyrkulację powietrza w saunie oraz odpowiednią ilość wymian
system wentylacji odprowadzający nadmiar ciepła
ławki wyprofilowane na dwu poziomach
drzwi szkło bezpieczne,hartowane, zamykanie magnetyczne
dla min 4 osób leżące
o wym.min.190cm *155 cm
piec elektryczny, wysokiej jakości, optymalnie dobrany do kubatury z zestawem kamienimi, zintegrowany ze sterownikiem
mozliwość zwiększenia mocy
sterowanie do kontroli pracy kotła z wyraźnym wyświetlaczem (czas, czas preselekcji, temperatura i pozostały czas pracy, blokada dla dzieci)
wyposażona w sprzęt odtwarzajacy muzykę
sauna na podczerwień | komp | 1
dla min 2 osób
o wym.min.120cm*100 cm
z drewna z najwyższej jakości
wyposażona w system ceramicznych promienników podczerwieni
wyposażona w pełne szklane drzwi i elementy okienne
zestaw do aromaterapii
kolorowe oświetlenie do sesji chromoterapii
sprzęt radio/CD z głosnikami umilający pobyt w saunie
łażnia parowa | komp | 1
dla min 4-6 osób
o wym min 200cm*200 cm
wykonana z elementów ceramicznych odpornych na wilgoć, paroszczelna
sidziska wyprofilowane z oparciem
podłoga ze spadkiem
wyposażona w generator pary umieszczony poza jej obrębem w pomieszczeniu technicznym zintegrowany ze sterownikiem
dodatkowo pompa zapachowa co sprawi że sauna będzie działała aromaterapeutycznie, tworząc saunę ziołową
temp,ok.45-50st.C
wilgotność 100%
drzwi szkło bezpieczne,hartowane, zamykanie magnetyczne
oświetlenie zamontowane w podstawach siedzisk
anemostat regulacji powietrza
sauna balia | komp | 1
dla min4-6 osób
sauna ogrodowa drewniana z drewna wysokiej jakości, z przedsionkiem i wyposażeniem wraz z balią zimną i ciepłą także z wyposażeniem z siedziskami
bezpieczna instalacja elektryczna i oświetleniowa sauny i ganka, sterowane pilotem
kanał wentylacyjny
drzwi przeszkolne
dach z pokryciem wodoodpornym
śred. min180cm
pojemność min.2300 l
opalana drewnem
w bali zamontowany piec o konstrukcji umożliwiajacej jego zanurzenie
wanny: zewnętrzne i wewnetrzne | komplet =2 szt | 1
dla min 3 osób
o min. 200cm*150 cm
z hydromasażem wody wyposażonej w dysze ze strumieniami wody, sterowanymi elektronicznie
z kabiną do dezynfekcji